## Tabelle1
Impedanzspektroskopie
Informationen
Probe: | LiS-Schwefel (Zelle klein)
Datum:
Zustand: | Vor Zyklierung
Temperatur: | 25°C
Spannung:
Ersatzschaltbild
Fit Data
R4 |  | Ω
R1 |  | Ω
C1 |  | C
R2 |  | Ω
C2 |  | C
R3 |  | Ω
C3 |  | C
Wo1 - R |  | Ω
Wo1 - T
Wo1 - P
Messung | [9 empty] | Fit
Freq | Z' (a) | Z'' (b) | Mag | Phase | Bias | Ampl | Aux | Time | Range | Freq | Z' (a) | Z'' (b) | Mag | Phase | Bias | Ampl | Aux | Time | Range
1000024.25 | 30.3603 | 4.418 | 30.68 | 8.2796 | 2.3138 | 0.00093338 | 0.77665 | 3583.869 | 10
681286.5 | 28.0934 | -0.87305 | 28.1069 | -1.78 | 2.314 | 0.0041175 | 0.81524 | 3585.102 | 10
464160.125 | 28.6704 | -2.9047 | 28.8171 | -5.7851 | 2.3142 | 0.010005 | 0.82503 | 3585.416 | 10
316223.094 | 29.6677 | -3.9528 | 29.9299 | -7.5891 | 2.3143 | 0.010218 | 0.83554 | 3585.832 | 10
215441.859 | 30.8364 | -4.7637 | 31.2022 | -8.7819 | 2.3143 | 0.010161 | 0.84566 | 3586.249 | 10
146777.328 | 31.9831 | -5.4838 | 32.4498 | -9.7292 | 2.3144 | 0.010146 | 0.85343 | 3586.664 | 10
100024.406 | 33.1819 | -6.2804 | 33.771 | -10.7177 | 2.3142 | 0.010539 | 0.85253 | 3586.979 | 10
68127.4297 | 34.4743 | -7.6174 | 35.3058 | -12.4598 | 2.3144 | 0.010432 | 0.86414 | 3587.293 | 10
46411.125 | 36.2032 | -9.0479 | 37.3167 | -14.032 | 2.3144 | 0.010206 | 0.86882 | 3587.606 | 10
31628.4121 | 38.591 | -10.9087 | 40.1032 | -15.7842 | 2.3144 | 0.010157 | 0.87356 | 3587.921 | 10
21545.4082 | 41.6477 | -12.6877 | 43.5375 | -16.943 | 2.3144 | 0.010794 | 0.87608 | 3588.133 | 10
14672.8496 | 45.6625 | -14.0826 | 47.7848 | -17.1401 | 2.3144 | 0.0093882 | 0.87585 | 3588.579 | 11
10015.2705 | 50.3736 | -14.7589 | 52.4912 | -16.33 | 2.3144 | 0.010227 | 0.87901 | 3588.831 | 11
6856.0024 | 55.1399 | -14.1569 | 56.9282 | -14.3994 | 2.3144 | 0.010407 | 0.88281 | 3589.18 | 11
4642.4272 | 59.3614 | -12.4456 | 60.652 | -11.841 | 2.3144 | 0.00973 | 0.8869 | 3589.631 | 11
3160.0557 | 62.368 | -10.4095 | 63.2307 | -9.4756 | 2.3144 | 0.01002 | 0.89098 | 3590.082 | 11
2152.9329 | 64.5579 | -8.4517 | 65.1088 | -7.4585 | 2.3144 | 0.010138 | 0.89475 | 3590.534 | 11
1468.5897 | 66.0208 | -6.861 | 66.3764 | -5.933 | 2.3144 | 0.01019 | 0.89819 | 3590.985 | 11
999.0404 | 67.0753 | -5.6977 | 67.3169 | -4.8553 | 2.3144 | 0.010212 | 0.90136 | 3591.436 | 11
681.0897 | 67.9393 | -4.9208 | 68.1172 | -4.1427 | 2.3144 | 0.010222 | 0.90415 | 3591.886 | 11
464.5539 | 68.7473 | -4.5111 | 68.8952 | -3.7543 | 2.3144 | 0.010222 | 0.9067 | 3592.338 | 11
316.3158 | 69.4564 | -4.2899 | 69.5887 | -3.5343 | 2.3144 | 0.010221 | 0.90921 | 3592.787 | 11
215.3445 | 70.1959 | -4.3756 | 70.3321 | -3.5668 | 2.3144 | 0.010222 | 0.91131 | 3593.237 | 11
146.7373 | 70.9305 | -4.6877 | 71.0853 | -3.7811 | 2.3144 | 0.010222 | 0.91318 | 3593.684 | 11
99.904 | 71.7457 | -5.2939 | 71.9408 | -4.22 | 2.3144 | 0.010223 | 0.91501 | 3594.136 | 11
68.1889 | 72.684 | -6.2162 | 72.9494 | -4.8883 | 2.3144 | 0.010223 | 0.91666 | 3594.598 | 11
46.3803 | 73.906 | -7.4313 | 74.2787 | -5.7418 | 2.3144 | 0.010227 | 0.91808 | 3595.037 | 11
31.5869 | 75.3876 | -9.0243 | 75.9258 | -6.8262 | 2.3144 | 0.010225 | 0.91937 | 3595.467 | 11
21.522 | 77.1883 | -11.1484 | 77.9893 | -8.2185 | 2.3144 | 0.010224 | 0.92041 | 3595.889 | 11
14.6852 | 79.4198 | -13.8029 | 80.6103 | -9.8593 | 2.3144 | 0.010223 | 0.92142 | 3596.349 | 11
9.9904 | 82.1293 | -16.9974 | 83.8697 | -11.6928 | 2.3144 | 0.010224 | 0.92236 | 3596.8 | 11
6.8172 | 85.5291 | -21.6247 | 88.2205 | -14.189 | 2.3144 | 0.010226 | 0.92325 | 3597.139 | 11
4.6393 | 88.9844 | -26.2482 | 92.7749 | -16.4348
3.1604 | 94.1629 | -33.3312 | 99.888 | -19.4927
2.1522 | 102.8899 | -42.9987 | 111.5133 | -22.6805
1.4663 | 111.7873 | -58.7621 | 126.2909 | -27.7291
0.99853 | 121.0455 | -74.5951 | 142.1845 | -31.6437

## Tabelle2
freq/Hz | Re(Z)/Ohm | -Im(Z)/Ohm | ¦Z¦/Ohm | Phase(Z)/deg | time/s | <Ewe>/V | <I>/mA | Cs/µF | Cp/µF | cycle number | I Range | ¦Ewe¦/V | ¦I¦/A | Re(Y)/Ohm-1 | Im(Y)/Ohm-1 | ¦Y¦/Ohm-1 | Phase(Y)/deg
1000024.25 | 30.3603 | -4.418 | 30.68 | 8.2796 | 3224.0383 | 2.673 | 0.87722 | -0.036023 | -0.00074701 | 1 | 10 | 0.00083649 | 2.7265e-05 | 0.032255 | -0.0046937 | 0.032594 | -8.2796 | 4.418
681286.5 | 28.0934 | 0.87305 | 28.1069 | -1.78 | 3225.2703 | 2.6734 | 0.87109 | 0.26758 | 0.00025817 | 1 | 10 | 0.0036238 | 0.00012893 | 0.035561 | 0.0011051 | 0.035578 | 1.78 | -0.87305
464160.125 | 28.6704 | 2.9047 | 28.8171 | -5.7851 | 3225.5843 | 2.6736 | 0.87047 | 0.11805 | 0.0011994 | 1 | 10 | 0.009859 | 0.00034212 | 0.034525 | 0.0034979 | 0.034702 | 5.7851 | -2.9047
316223.094 | 29.6677 | 3.9528 | 29.9299 | -7.5891 | 3226.0003 | 2.6737 | 0.86821 | 0.12733 | 0.0022208 | 1 | 10 | 0.010154 | 0.00033927 | 0.033119 | 0.0044126 | 0.033411 | 7.5891 | -3.9528
215441.859 | 30.8364 | 4.7637 | 31.2022 | -8.7819 | 3226.4163 | 2.6738 | 0.8651 | 0.15508 | 0.0036147 | 1 | 10 | 0.010149 | 0.00032526 | 0.031673 | 0.004893 | 0.032049 | 8.7819 | -4.7637
146777.328 | 31.9831 | 5.4838 | 32.4498 | -9.7292 | 3226.8323 | 2.6738 | 0.86234 | 0.19773 | 0.005647 | 1 | 10 | 0.01014 | 0.00031248 | 0.030374 | 0.0052078 | 0.030817 | 9.7292 | -5.4838
100024.406 | 33.1819 | 6.2804 | 33.771 | -10.7177 | 3227.1463 | 2.6739 | 0.86016 | 0.25335 | 0.0087622 | 1 | 10 | 0.010708 | 0.00031708 | 0.029095 | 0.0055068 | 0.029611 | 10.7177 | -6.2804
68127.4297 | 34.4743 | 7.6174 | 35.3058 | -12.4598 | 3227.4603 | 2.6738 | 0.8576 | 0.30669 | 0.014276 | 1 | 10 | 0.010406 | 0.00029474 | 0.027657 | 0.006111 | 0.028324 | 12.4598 | -7.6174
46411.125 | 36.2032 | 9.0479 | 37.3167 | -14.032 | 3227.7743 | 2.6738 | 0.855 | 0.37901 | 0.022281 | 1 | 10 | 0.010318 | 0.0002765 | 0.025998 | 0.0064974 | 0.026798 | 14.032 | -9.0479
31628.4121 | 38.591 | 10.9087 | 40.1032 | -15.7842 | 3228.0883 | 2.6738 | 0.85226 | 0.46129 | 0.034132 | 1 | 10 | 0.010146 | 0.00025301 | 0.023995 | 0.0067829 | 0.024936 | 15.7842 | -10.9087
21545.4082 | 41.6477 | 12.6877 | 43.5375 | -16.943 | 3228.3003 | 2.6738 | 0.85031 | 0.58221 | 0.049445 | 1 | 10 | 0.010769 | 0.00024734 | 0.021972 | 0.0066936 | 0.022969 | 16.943 | -12.6877
14672.8496 | 45.6625 | 14.0826 | 47.7848 | -17.1401 | 3228.7463 | 2.6738 | 0.83892 | 0.77023 | 0.066897 | 1 | 11 | 0.0091054 | 0.00019055 | 0.019998 | 0.0061674 | 0.020927 | 17.1401 | -14.0826
10015.2705 | 50.3736 | 14.7589 | 52.4912 | -16.33 | 3228.9985 | 2.6738 | 0.83706 | 1.0767 | 0.085122 | 1 | 11 | 0.0099783 | 0.0001901 | 0.018282 | 0.0053565 | 0.019051 | 16.33 | -14.7589
6856.0024 | 55.1399 | 14.1569 | 56.9282 | -14.3994 | 3229.3489 | 2.6738 | 0.83444 | 1.6398 | 0.10141 | 1 | 11 | 0.010247 | 0.00018 | 0.017014 | 0.0043683 | 0.017566 | 14.3994 | -14.1569
4642.4272 | 59.3614 | 12.4456 | 60.652 | -11.841 | 3229.8001 | 2.6738 | 0.83061 | 2.7546 | 0.11598 | 1 | 11 | 0.00965 | 0.0001591 | 0.016137 | 0.0033832 | 0.016487 | 11.841 | -12.4456
3160.0557 | 62.368 | 10.4095 | 63.2307 | -9.4756 | 3230.2511 | 2.6738 | 0.82663 | 4.8383 | 0.13113 | 1 | 11 | 0.0099734 | 0.00015773 | 0.015599 | 0.0026036 | 0.015815 | 9.4756 | -10.4095
2152.9329 | 64.5579 | 8.4517 | 65.1088 | -7.4585 | 3230.7027 | 2.6738 | 0.82252 | 8.7468 | 0.14738 | 1 | 11 | 0.010114 | 0.00015534 | 0.015229 | 0.0019937 | 0.015359 | 7.4585 | -8.4517
1468.5897 | 66.0208 | 6.861 | 66.3764 | -5.933 | 3231.1537 | 2.6738 | 0.81838 | 15.7954 | 0.16876 | 1 | 11 | 0.010178 | 0.00015334 | 0.014985 | 0.0015573 | 0.015066 | 5.933 | -6.861
999.0404 | 67.0753 | 5.6977 | 67.3169 | -4.8553 | 3231.6047 | 2.6738 | 0.81424 | 27.9599 | 0.2003 | 1 | 11 | 0.010202 | 0.00015155 | 0.014802 | 0.0012573 | 0.014855 | 4.8553 | -5.6977
681.0897 | 67.9393 | 4.9208 | 68.1172 | -4.1427 | 3232.0551 | 2.6738 | 0.81017 | 47.4874 | 0.24782 | 1 | 11 | 0.010217 | 0.00014999 | 0.014642 | 0.0010605 | 0.014681 | 4.1427 | -4.9208
464.5539 | 68.7473 | 4.5111 | 68.8952 | -3.7543 | 3232.5067 | 2.6738 | 0.80605 | 75.9458 | 0.3256 | 1 | 11 | 0.010221 | 0.00014836 | 0.014484 | 0.00095039 | 0.014515 | 3.7543 | -4.5111
316.3158 | 69.4564 | 4.2899 | 69.5887 | -3.5343 | 3232.9556 | 2.6738 | 0.80192 | 117.2882 | 0.44572 | 1 | 11 | 0.010224 | 0.00014691 | 0.014343 | 0.00088586 | 0.01437 | 3.5343 | -4.2899
215.3445 | 70.1959 | 4.3756 | 70.3321 | -3.5668 | 3233.4061 | 2.6738 | 0.79793 | 168.9084 | 0.65375 | 1 | 11 | 0.010224 | 0.00014536 | 0.014191 | 0.00088456 | 0.014218 | 3.5668 | -4.3756
146.7373 | 70.9305 | 4.6877 | 71.0853 | -3.7811 | 3233.8531 | 2.6738 | 0.79397 | 231.3745 | 1.0062 | 1 | 11 | 0.010222 | 0.0001438 | 0.014037 | 0.00092769 | 0.014068 | 3.7811 | -4.6877
99.904 | 71.7457 | 5.2939 | 71.9408 | -4.22 | 3234.3046 | 2.6738 | 0.78991 | 300.9274 | 1.6295 | 1 | 11 | 0.010221 | 0.00014208 | 0.013863 | 0.0010229 | 0.0139 | 4.22 | -5.2939
68.1889 | 72.684 | 6.2162 | 72.9494 | -4.8883 | 3234.7668 | 2.6738 | 0.78585 | 375.4748 | 2.7264 | 1 | 11 | 0.010218 | 0.00014008 | 0.013658 | 0.0011681 | 0.013708 | 4.8883 | -6.2162
46.3803 | 73.906 | 7.4313 | 74.2787 | -5.7418 | 3235.2055 | 2.6738 | 0.78165 | 461.7654 | 4.6219 | 1 | 11 | 0.01022 | 0.00013759 | 0.013395 | 0.0013469 | 0.013463 | 5.7418 | -7.4313
31.5869 | 75.3876 | 9.0243 | 75.9258 | -6.8262 | 3235.6354 | 2.6738 | 0.77791 | 558.3383 | 7.8877 | 1 | 11 | 0.01022 | 0.00013461 | 0.013077 | 0.0015654 | 0.013171 | 6.8262 | -9.0243
21.522 | 77.1883 | 11.1484 | 77.9893 | -8.2185 | 3236.0573 | 2.6738 | 0.77397 | 663.3207 | 13.5544 | 1 | 11 | 0.010223 | 0.00013108 | 0.012691 | 0.0018329 | 0.012822 | 8.2185 | -11.1484
14.6852 | 79.4198 | 13.8029 | 80.6103 | -9.8593 | 3236.5177 | 2.6738 | 0.77019 | 785.184 | 23.0214 | 1 | 11 | 0.010223 | 0.00012682 | 0.012222 | 0.0021242 | 0.012405 | 9.8593 | -13.8029
9.9904 | 82.1293 | 16.9974 | 83.8697 | -11.6928 | 3236.9687 | 2.6738 | 0.76608 | 937.2473 | 38.4954 | 1 | 11 | 0.010224 | 0.00012191 | 0.011676 | 0.0024164 | 0.011923 | 11.6928 | -16.9974
6.8172 | 85.5291 | 21.6247 | 88.2205 | -14.189 | 3237.3081 | 2.6738 | 0.7637 | 1079.605 | 64.8672 | 1 | 11 | 0.010223 | 0.00011588 | 0.010989 | 0.0027785 | 0.011335 | 14.189 | -21.6247
4.6393 | 88.9844 | 26.2482 | 92.7749 | -16.4348 | 3237.793 | 2.6738 | 0.75913 | 1306.9901 | 104.6191 | 1 | 11 | 0.010221 | 0.00011017 | 0.010338 | 0.0030496 | 0.010779 | 16.4348 | -26.2482
3.1604 | 94.1629 | 33.3312 | 99.888 | -19.4927 | 3238.487 | 2.6738 | 0.75366 | 1510.8709 | 168.2299 | 1 | 11 | 0.010221 | 0.00010233 | 0.0094374 | 0.0033406 | 0.010011 | 19.4927 | -33.3312
2.1522 | 102.8899 | 42.9987 | 111.5133 | -22.6805 | 3239.4923 | 2.6738 | 0.74599 | 1719.8141 | 255.7045 | 1 | 11 | 0.010224 | 9.1685e-05 | 0.0082741 | 0.0034578 | 0.0089675 | 22.6805 | -42.9987
1.4663 | 111.7873 | 58.7621 | 126.2909 | -27.7291 | 3240.9537 | 2.6738 | 0.73465 | 1847.1273 | 399.8966 | 1 | 11 | 0.010225 | 8.0963e-05 | 0.0070089 | 0.0036843 | 0.0079182 | 27.7291 | -58.7621
0.99853 | 121.0455 | 74.5951 | 142.1845 | -31.6437 | 3243.0854 | 2.6738 | 0.7186 | 2136.727 | 588.1182 | 1 | 11 | 0.010222 | 7.1893e-05 | 0.0059875 | 0.0036898 | 0.0070331 | 31.6437 | -74.5951